吉荣空调故障代码：

E1：室内传感器故障。
E2：系统1内盘管传感器故障。
E3：系统1外盘管传感器故障。
E4：系统1漏冷媒。
E5：系统1压缩机过载。
E6：系统1低压保护
E7：系统1高压保护
E9：系统2内盘管传感器故障
EA：系统2外盘管传感器故障
Eb：系统2漏冷媒
EC：系统2压缩机过载
Ed：系统2低压保护
EE：系统2高压保护